## 气体检测SGC Dock

所属分类：气体检测 | 所属品牌：Gas Clip

气体检测SGC Dock

当您可以一次测试4个便携式气体探测器时，为什么还要单独测试呢？

使用我们的便携式或壁挂式SGC Dock，可减少测试时间和气体用量。

当使用超可靠气体探测器和我们的SGC Dock便携式或壁挂式底座站时，你可以单次测量便携式气体探测器或可以立即测量。

每次可测试4个检测器，每分钟最多测试12个！

Our SGC Dock可允许你同时针对硫化氢、一氧化碳和氧气，进行冲击性测试和校准四个监测器。您可以在一分钟内测试多达12个监测仪，从而节省时间，并减少测试气体用量。

精确测试和记录每台监控器的所有数据。

您可以进行指定，而SGC Dock将准确测试、记录和储存信息。它们提供单个监视器事件记录、firmware、设备配置，以及快速/校准记录。强劲的4+GB USB可以为您提供所需的所有内存，而锂离子电池可在一次充电后确保进行几千次测试

| 规格 |
| --- |
| 尺寸 | 19.78″x15.77″x7.41″ （50.2×40x18.8 cm） 壁挂式17.6″ x12″x 7.3″ （45×30x18.6 cm） |
| 电池类型 | 在每天100次仪器冲击测试的频率下，可充电锂电池可使用2个月 |
| 内存 | USB 4+GB标准 |
| 所执行测试 | 快速测试和校准 |
| 认证和审批 | CE EN61326-11：2006 |
| 信息存储 | 快速/校准记录、单个监控记录、firmware和设备配置 |
| 可用气体 | LEL、硫化氢、一氧化碳和氧气 |
| 模块兼容性 | 使用 SGC和 SGC 泵监测器进行工作 |
| 校准气体 | 与58L或116L汽缸兼容；Docks也可用于高容量/高压模型中 |